Pèse Personne Electronique

- Simple et rapide à utiliser

- Sa plateforme très robuste permet de mesurer des patients jusqu’à 250 kg

- Affichage rotatif à double sens

- Fonctionne sur piles (4 x AA) ou sur secteur en option. (Autonomie de 4000 mesures sur piles)

- Capacité : 250 kg

- Graduations : 100 g

- Fonctions : Mesure Mère  + enfant, On/Off automatique, indicateur batterie faible.

- Dimensions: 400 x 350 x 44 mm

- Poids : 3,8 kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE004

M322600

REF : ADE004

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net