Pèse Personne Electronique

- Simple et rapide à utiliser

- S’allume et s’éteint automatiquement

- Plateforme robuste en ABS permettant des mesures jusqu’à 200 Kg

- La fonction HOLD permet de maintenir le résultat affiché quand la personne descend de la balance

- Fonctionne sur piles (4 x AAA)

- Capacité : 200 kg

- Graduations : 100 g

- Fonctions : Zéro automatique, Hold, indicateur batterie faible, Auto On/off

- Dimensions: 355 x 345 x 35 mm

- Poids : 2,4 kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE005

M317600

REF : ADE005

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net