

**Pèse Personne Electronique de Classe III avec fonction BMI**

* Simple et rapide à utiliser
* Son affichage déporté cablé permet d’afficher la mesure à l’écart des patients
* Sa plateforme très robuste permet de mesurer des patients jusqu’à 220 kg
* La fonction BMI intégré permet de déterminer l’indice de masse corporelle
* La fonction HOLD permet de maintenir le résultat affiché quand le patient descend de la balance
* Fonctionne sur piles (4 x AA) ou sur secteur. (Autonomie de 4000 mesures sur piles)
* Capacité : 220 kg
* Graduations : 100 g
* Fonctions : Tare, Zéro automatique, Hold, indicateur batterie faible.
* Dimensions: 320 x 320 mm
* Poids : 3,8 kg
* Garantie 2 ans
* Référence : ADE006

**M304040**

**REF : ADE006**

[**FRAFITO**](mailto:FRAFITO) **–** 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : [infos@frafito.net](mailto:infos@frafito.net) / www.frafito.net