Pèse Personne Mécanique à colonne

de Classe III avec toise télescopique

M318300

REF : ADE007

- Très solide et robuste

- Lecture au niveau des yeux des deux côtés de la balance

- Plateforme très large revêtue d’une surface anti dérapante

- Toise télescopique permettant une mesure de 60 à 210 cm, avec une graduation de 1mm

- Capacité : 200 kg

- Graduations : 100 g

- Dimensions: 280 x 560 x 1470 mm

- Poids : 15 kg

- Dimensions plateforme : 275 x 375 mmm

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE007

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net