M309800

REF : ADE008

- Simple et rapide à utiliser

- Plateforme en métal et vinil anti dérapant

- Très robuste permettant de mesurer des patients jusqu’à 150 kg

- Capacité : 150 kg

- Graduations : 500 g

- Dimensions: 280 x 290 mm

- Poids : 2,8 kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE008

Pèse Personne Mécanique

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net