MZ10023

REF : ADE011

- Toise télescopique pour montage mural

- Mesure précise grâce à la butée de talon

- Convient pour un usage pédiatrique ou adulte

- Intervalle de mesure : 60-2100 mm

- Graduations : 1mm

- Dimensions: 93 x 435 x 35 mm

- Poids : 1 Kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE011

Toise télescopique

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net