- Stadiomètre mobile télescopique fixé sur une plateforme en métal

- Intervalle de mesure : 600-2100 mm

- Graduations : 1mm

- Dimensions: 880 x 450 x 350 mm

- Poids : 6.2 Kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE013

MZ10038

REF : ADE013

Stadiomètre méchanique

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net