- Simple et rapide à utiliser

- Sa plateforme très robuste permet de mesurer des patients jusqu’à 220 kg

- La fonction BMI intégré permet de déterminer l’indice de masse corporelle

- La fonction HOLD permet de maintenir le résultat affiché quand le patient descend de la balance

- Fonctionne sur piles (4 x AA) ou sur secteur. (Autonomie de 4000 mesures sur piles)

- Capacité : 220 kg

- Graduations : 50G<150KG>100G

- Fonctions : Tare, Zéro automatique, Hold, indicateur batterie faible , OFF automatique, BMI

- Dimensions: 320 x 320 mm

- Poids : 3,0 kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE019

- Sacoche de transport en option

M302000-02

REF : ADE019

Pèse Personne Classe III

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net