- Simple et rapide à utiliser

- Convient parfaitement pour une utilisation à domicile, facilement transportable

- Les fonctions de mémoires ainsi que la fonction de calcul de lait maternel ingurgité permettent une traçabilité à long terme

- Fonctionne sur piles (AAA)

- Capacité : 15 kg

- Graduations : 10g

- Fonctions : Tare, Zéro automatique, maintien de la mesure, indicateur batterie faible.

- Dimensions: 600 x 350 x 75 mm

- Poids : 1,6 kg

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE003

- Sacoche de transport en option

M322600

REF : ADE003

Pèse Personne Electronique

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net