Toise mécanique murale

- Toise ultrasonique mobile

- Très précise grâce à son niveau

- Lecture directe sur l’écran

- Intervalle de mesure : 500-2500 mm

- Graduations : 5mm

- Dimensions: 500 x 35  mm

- Poids : 330 g

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE016

MZ10020

REF : ADE016

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net