Toise pliable pour bébé

- Toise mobile pliable

- Revêtement douce pour la peau et facilement nettoyable

- Intervalle de mesure : 100-1000 mm

- Graduations : 1mm

- Dimensions: 1260 x 280 x 90 mm

- Poids : 585 g

- Garantie 2 ans

- Référence : ADE009

MZ10040

REF : ADE009

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park – Bat E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net