Vous présente un nouvel Oxymètre de pouls

OXY-ONE Lite

Oxymètre de pouls compact écran LCD

OXY-ONE Lite / Ref : OXY003

- Oxymètre de pouls mesurant la Sp02 et les pulsations cardiaques

  - Intervalle de mesure Sp02 :35-100%

  - Intervalle de mesure pulsations :30 – 250 BPM

- Arrêt Automatique

- Ecran LCD

- 30 heures d’autonomie avec indicateur batterie faible

- Certificat CE,  et norme électromagnétique IEC60601-1-2

- Fourni avec : pochette de transport, deux batteries AAA, dragonne

- Garantie 2 ans

- Poids : 50 g avec 2 batteries AAA

- Dimensions : 58,3 mm x 33,2 mm x 37.0 mm

- Code EAN : 3401081482803  -  Code ACL : 8148280

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net