FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nouveau Moniteur Fœtal

- Cardiotocographe gémellaire

- Affichage 12,1 pouces, Ecran TFT Tactile inclinable

- Fréquence ultrasons 1.0 Mhz ±10%

- Gamme RCF : 30bpm- 240bpm ±2 bpm

- Capteur étanches (IPX7)

- Stimulateur Fœtal manuel ou continu

- Détecteur Mouvement foetal

- Batterie rechargeable intégrée : Autonomie de 2 heures en continu

- Imprimante Thermique : Vitesse 1/2/3 cm/min, papier 112x90x150 mm

- Possibilité de brancher une imprimante externe

- Interfaces : USB (pour logiciel), RS232 et RJ45

- Dimensions : 420 x 250 x 340 mm

- Poids : 5,0 Kg

- Normes ISO 13485 :2003 et CE MDD93/42/EEC

- Référence : COM002

- Garantie 2 ans

STAR5000 +

REF : COM002