- Cardiotocographe gémellaire

- Cardiotocographe :

  - Stimulateur Fœtal manuel ou continu

  - Détecteur Mouvement Fœtal

  - Fréquence ultrasons 1.0 Mhz ±10%

  - Gamme RCF : 30bpm- 240bpm ±2 bpm

  - Capteurs étanches

- Affichage 5,7 pouces, Ecran TFT LCD inclinable

- Batterie rechargeable intégrée : Autonomie de 4 heures en continu

- Imprimante Thermique : Vitesse 1/2/3 cm/min,

- Enregistrement des rapports sur carte SD 1 Go

- Possibilité de brancher une imprimante externe

- Interfaces : USB (pour logiciel), RS232 et RJ45

- Dimensions : 420 x 250 x 340 mm

- Poids : 2,0 Kg

- Normes ISO 13485 :2003 et CE MDD93/42/EEC

- Référence : COM004

- Garantie 2 ans

STAR5000E - REF : COM004

Nouveau Cardiotocographe gémellaire

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net