EDAN  -  Sonotrax  Vascular Lite

DOPPLER   ULTRASONIC

- Doppler Utrasonic Vasculaire robuste et ergonomique

- Fourni avec une sonde étanche interchangeable de 4MHz

- Peut s’utiliser en Doppler fœtal grâce à la sonde interchangeable

- Haut parleur intégré avec mollette de réglage du volume

- Muni d’une sortie pour écouteurs externes

- Détection de la sonde utilisée

- Détection et indication de batterie faible

- Fourni avec trousse de transport et batterie alcaline de 9V

- Autonomie de fonctionnement d’environ 18h

- En option : Sondes étanches de 2MHz, 3MHz et 8MHz disponibles

- Validation clinique et Agrément Médical CE – garantie de 2 ans

frafito / Réf. EDA004