- Poids : 4,2 kg / Dimensions : 36,1 x 26,2 x 13,5 cm / Autonomie : 2 heures / Mémoire 200 ECG.

- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT

- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits

- Filtration digitale :

  - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.

  - Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF

  - principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC  (mm/mV)

- Ecran : 800 x 480 LCD TACTILE

- Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion

- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4

- Papier : demi A4 plié / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s

- Connectivité : Ethernet  / RS232 / USB / WIFI

- Rapport PDF via USB

- ECG livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane /  6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)

- Validation CE / TÜV

- Garantie : 3 ans

ECG 12 Pistes SE-1201 – Grand écran Tactile / Ref : EDA043

- Accessoires :

  - Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies. (EDA039)

  - Pied à roulette (EDA038)

  - Sacoche de transport. (EDA050)

  - Papier pour SE-1201 (EDA048)

  - Câble patient 10 fils à fiche bananes (EDA055)

  - Lot de 6 électrodes précordiales (EDA053)

  - Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées (EDA054)

SE-1201C ECG 12 pistes

avec interprétation

Vous présente un nouvel ECG