- Accessoires :

  - Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.  (EDA039)

  - Pied à roulette (EDA038)

  - Sacoche de transport. (EDA040)

  - Papier pour SE 300B (EDA031)

  - Câble patient 10 fils à fiche bananes (EDA055)

  - Lot de 6 électrodes précordiales (EDA053)

  - Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées (EDA054)

ECG 3 Pistes SE-300B – Grand écran / Ref : EDA008

- Poids : 2.5 kg / Dimensions : 28.8 x 21 x 70 cm / Autonomie : 3 heures / Mémoire 144 ECG.

- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT

- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits

- Filtration digitale :

  - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.

  - Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF

  - principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC  (mm/mV)

- Ecran : 320 x 240 LCD

- Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion

- Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4

- Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s,

- Connectivité : Ethernet  / RS232 / USB

- Rapport PDF via USB

- Ecg livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane /  6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)

- Validation CE / TÜV

- Garantie : 3 ans

SE-300B ECG 3 pistes

Pratique, Rapide, Précis à Prix Très Accessible

Vous présente un nouvel ECG