- ECG informatisé se connectant à un PC en USB, Les rapports ECG peuvent être exportés au format PDF, Word et .jpg.

- Poids : 210 g / Dimensions : 14,8 x10 x 4 cm / Alimentation via USB.

- Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT

- Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits

- Filtration digitale :

  - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.

  - Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF

  - principal d’alimentation : 75/100/150 Hz

- Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC  (mm/mV)

- Mesures, calculs et interprétations sont inclus dans le programme multilingue.

- ECG livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane /  6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 manuel d'utilisation / 1 CD ROM d’installation (XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits ou Windows 8) / 1 sacoche de transport

- Validation CE / TÜV

- Garantie : 3 ans

- Existe en version sans fil (Ref EDA082)

- Accessoires :

  - Sacoche de transport supplémentaire. (EDA051)

  - Câble patient 10 fils à fiche banane (EDA056)

ECG Numérique PC SE-1010 – 12 dérivations / Ref : EDA044

Version sans fil : Ref EDA082

SE-1010 ECG numérique PC

12 dérivations avec interprétation

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Vous présente un nouvel ECG