Oxymètre de pouls compact

H10– EDA003

  - Plage de mesure de la SpO2 : de 35 à 99%

  - Plage de mesure de la fréquence cardiaque : de 30 à 240 pulsations / min

  - Affichage graphique et en couleur du tracé de la fréquence cardiaque

  - Affichage graphique et en couleur du bargraphe des pulsations cardiaques

  - Six modes de réglage de lecture sont disponibles sur l’écran

  - Facile d’utilisation comportant un interrupteur ON/OFF

  - Dix réglages de l’éclairage du fond d’écran sont disponibles

  - Compact et très léger – facilement transportable

  - Fonctionne avec deux piles AAA fournies avec l’appareil

  - Indicateur de batteries faibles

  - Faible consommation de piles – s’éteint seul au bout de 8 secondes

  - Validation clinique & agrément médical CE  -

  - Garantie de 2 ans

  - Code ACL7 : 9832512    -   Code ACL13 :  3401098325124

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net