Hearing One - 115

REF : AID001 – Hearing One 115

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

- Amplificateur d’écoute ergonomique

- Amplifie le son ambiant

- Volume réglable

- Amplification des sons de 40 dB Max

- Volume des aigus : 128 dB Max

- Gain > 50 dB

- Fréquence : 300-4000 Hz

- Fonctionne avec une pile LR754

- Fourni avec : 3 embouts auriculaires de différentes taille, coffret de transport, pile de rechange LR754

- Code ACL 6206680

- Code 13 3401060266806

- Garantie 2 ans