Nouveau Cardiotocographe gémellaire

- Cardiotocographe gémellaire

- Calcul de la Variabilité à Court Terme

- Détecteur Mouvement Fœtal

- Fréquence ultrasons 1.0 Mhz ±10%

- Gamme RCF : 30bpm- 240bpm ±2 bpm

- Capteurs 9 cristaux

- Capteurs sans fil rechargeable sur le moniteur (WIFI)

- Technologie DSP : identification en temps réel des FCF, précision accrue

- Mémoire 24 heures (environ 50 patientes)

- Affichage 10.2 pouces, Ecran TFT LCD inclinable à 90°

- Batterie rechargeable intégrée : Autonomie de 4 heures en continu

- Imprimante Thermique : Vitesse 1/2/3 cm/min,

- Dimensions : 29x29x9 cm

- Poids : 3.7 Kg (hors sonde)

- Normes ISO 13485 et CE0482

- Référence : LET002

- Garantie 2 ans

LETO 9 WIRELESS - REF : LET002

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net