- FEV 1  ou VEMS   :   Volume expiré à la 1° seconde

- FEV 6  ou VEM6  :  Volume expiré à la 6° seconde

- Calcule le rapport   VEMS / VEM6

- Résultats faciles à observer en différentes zones de couleur

- Rouge < 70%       Jaune > 70%       Vert > 80%

- Capacité de mémoriser jusqu’à  96  résultats

- Déchargement des données par infra-rouge sur PC

- Norme  NF  EN  13826

  - Accessoires :

    - Socle & logiciel de transmission de données optionnelles

    - Embout buccal lavable et stérélisable

    - Embout buccal jetable

Spiromètre  électronique PIKO 6 – Ref FER019

Instrument ingénieux pour le dépistage précoce de l’obstruction bronchique

COMPATIBLE  POUR  ADULTES  &  ENFANTS

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net