nSpire    /    PiKo-6

Spiromètre  électronique

Instrument ingénieux pour le dépistage précoce de l’obstruction bronchique

COMPATIBLE  POUR  ADULTES  &  ENFANTS

LE PIKO-6  DONNE LES RESULTATS SUIVANTS :

- FEV 1  ou VEMS   :   Volume expiré à la 1° seconde

- FEV 6   ou  VEM6  :  Volume expiré à la 6° seconde

- Calcule le rapport   VEMS / VEM6

- Résultats faciles à observer en différentes zones de couleur

- Rouge < 70%       Jaune > 70%       Vert > 80%

- Capacité de mémoriser jusqu’à  96  résultats

- Déchargement des données par infra-rouge sur PC

- Socle & logiciel de transmission des données optionnels

- Emboût bucal lavable et stérilisable

- Norme  NF  EN  13826

frafito    Réf.  FER019