nSpire - Pocket Chamber

Chambre d’inhalation universelle

COMPATIBLE POUR  ADULTES  &  ENFANTS

- Design révolutionnaire en « format de poche »

- Performances égales à des chambres de bien plus grandes dimensions

- L’inhalation des médicaments devient beaucoup plus facile et efficace

- Conçue en une matière antistatique sans Latex et sans PVC

- Sifflement d’alerte en cas de dépassement de la dose de médicament

- Système anti reflux pour éviter la dispersion du médicament

- Raccord flexible la rendant compatible à tous les distributeurs de médicament existants

- Masques sans Latex et sans PVC optionnels

- Cette chambre d’inhalation est lavable et stérilisable

- Dimensions : 108 x 47.5 mm   -  Volume : 110 ml   -  Poids : 33 gr

- Embout buccal : 22 mm de diamètre

- Norme  NF  EN  13826

- CODE  ACL   :   9768530

frafito  / REF. FER008