nSpire     /    PocketPeak*

Peak Flow  (Débitmètres de pointe)  Mécaniques

Modèles Enfant & Adulte

Appareils de mesure du souffle pour le suivi de l’asthme

- DEP   :  Donnent le Débit expiratoire de pointe

- Format de poche :  peu encombrants

- Emboût bucal unique & réversible pour adultes & enfants

- Emboût bucal lavable et stérilisable

- Graduation modèle enfant :  50 à 400  LPM

- Graduation modèle adulte :  60  à  800  LPM

- Embouts carton à  usage unique disponibles en option

- Norme  NF  EN  13826

- CODE  ACL  /  MODELE  ENFANT  :   7549189

- CODE  ACL  /  MODELE ADULTE   :   7549195

frafito