OMRON   907

Tensiomètre Electronique Professionnel

- 1° Utilisation : Mode Automatique

- 2° Utilisation : Mode auscultatoire avec sthétoscope

- 3° Utilisation :   Mode AVG (prend 3 fois la tension en donnant la moyenne)

- Livré avec un brassard Standard lavable  &  stérilisable

- Equipé d’une batterie rechargeable - longue durée - livré avec son chargeur

- Affichage sur écran LCD  -  escamotable

- Peut être fixé au mur ou sur pied à roulettes – tous deux en option

- Validation  ESH  /  IP  /  BHS  /  TUV  /  AFSSAPS

frafito  /   OMR063