Nouveau pèse personne impédancemètre

- Fin et compact, conçu pour faciliter le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé

- Utilisable chez les enfants à partir de 10 ans

- Mémoire de 4 utilisateurs

- Mesures cliniquement validées

- Arrêt automatique

- Dimensions : 285 (w) mm x 210 (d) mm x 28 (h) mm

- Poids : 1.3 kg

- Livré avec 4 piles AAA

BF 212

REF : OMR210

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net