- Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur

- Confortable et silencieux  –  environ 60 dB à 1 mètre

- Taille des particules propulsées : 3µm

- Vitesse de nébulisation : 0.4 ml  / minute

- Taux de débit de nébulisation : 0.4ml ( 2ml, 1% NaF)

- Poids : 2,3 kg

- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml

- Quantité approximative de médicament : min 2ml  /  max 7ml

- Accessoires fournis : Sacoche – embout buccal – embout nasal – adaptateur pour masques enfants – masque adulte – masque enfant – tube à air – filtre à air – couvercle de filtre à air.

C-29

REF : OMR140

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nébuliseur à compresseur