AEROSOL   OMRON

CompAir   –   C-801

- Aérosol à compresseur fonctionnant sur secteur

- Appareil à usage semi-professionnel intensif

- Confortable et silencieux  –  environ 46 dB à 1 mètre

- Dimension des particules propulsées : 3µm

- Vitesse de nébulisation : 0.3 ml  / minute

- Taux de débit de nébulisation : 0.4ml ( 2ml, NaF)

- Très léger et peu encombrant : ne pèse que 270 gr

- Capacité du réservoir à médicament : max 7 ml  ou  2 minutes en continu

- Quantité approximative de médicament : min 2ml  /  max 7ml

- Accessoires fournis : Sacoche – embout buccal – embout nasal – adaptateur pour masques enfants – masque adulte – masque enfant – tube à air – filtre à air – couvercle de filtre à air.

frafito  /  Réf. OMR193