OMRON   EcoTemp Basic

Thermomètre  électronique

- Utilisation  buccale  -  rectale  -  axillaire  possibles

- Résultat en 45 secondes lisibles sur l’écran

- Equipé d’une pile au lithium de très longue durée

- Complètement étanche

- Signal sonore indiquant la fin de la prise de température

- S’éteint tout seul après 3 minutes de non utilisation

- Garde en mémoire la dernière prise de température

- Fourni avec un étui rigide

- Protections à usage unique disponibles par boîtes de 100 unités

- Validation  Clinique  CE 0197

frafito    Réf. OMR171