OMRON   FlexTemp Smart

Thermomètre  électronique

- Utilisation  buccale  -  rectale  -  axillaire  possibles

- Sonde flexible pour un plus grand confort

- Ergonomique avec côtés latéraux anti - dérapants

- Signal sonore indiquant la fin de la mesure

- Equipé d’une pile au lithium remplaçable

- Affichage digital en degrés Celsius ou Fahrenheit

- Complètement étanche

- S’éteint tout seul après 3 minutes de non utilisation

- Garde en mémoire la dernière prise de température

- Fourni avec un étui rigide

- Protections à usage unique disponibles par boîtes de 100 unités

- Validation  Clinique  CE 0197

frafito  Réf. OMR173