- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l’écran

- Ecran Large

- Double mode de mesure : mode manuel avec stéthoscope ou automatique

- Fonctionne sur batterie rechargeable ou secteur avec un transformateur fourni

- Fourni avec : pack batterie – 1 brassard  MLB 22-32cm – mode d’emploi multilingue – Adaptateur Secteur

- Option : brassards SSLB 12-18cm (OMR220) – SLB 17-22cm (OMR221) – MLB 22-32cm (OMR222) - LLB 32-42cm (OMR223) -  XLLB 42-50cm (OMR224)

- Réf : OMR235

- EAN : 4015672108301

- Dimensions appareil : 130 x 175 x 120 mm – Poids : 510g

FRAFITO – 84 Corniche Fleurie – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

HBP-1100

REF : OMR235

Nouveau tensiomètre professionnel