M3  (HEM-7131-E)

REF : OMR237

- Système Intellisense pour un plus grand confort

- Equipé d’un brassard souple Adulte de 22 à 42CM de tour de bras

- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l’écran

- Détecteur de mouvements indésirables avec indication sur l’écran

- symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard

- Double mémoire de 60 mesures pour 2 utilisateurs A & B avec date et heure de chaque prise

- Moyenne automatique des  3  dernières prises – ADS -

- Ecran géant pour une lecture facile et optimale

- Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension

- Garantie de 3  ans  -  fourni avec sacoche et piles

- Validation  ESH  -  IP  -  BHS  -  ANSM

- Ref : OMR237

- EAN : 4015672108363

- Dimensions appareil : 107x141x79 mm – Poids : 280g

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nouveau tensiomètre au bras