- Détecteur de pulsations irrégulières avec indication sur l’écran

- Détecteur de mouvements indésirables avec indication sur l’écran

- Bargraphe indiquant visuellement sur l’écran les résultats hors normes

- Nouveau symbole  « OK »  indiquant le bon positionnement du brassard

- Brassard souple Adulte / Large de 22 à 42cm de tour de bras

- Double mémoire de 100 prises pour 2 utilisateurs A & B avec date & heure

- Système Intellisense pour un plus grand confort

- Moyenne automatique hebdomadaire et journalière -

- Grand écran pour une lecture facile et optimale

- Fourni avec un adaptateur secteur

- Garantie  3  ans

- Validation  ESH  /  IP  /  BHS  /  ANSM

- Ref : OMR238

- CODE  EAN13 :  4015672108332

- Dimensions Appareil : 124x161x90 mm – Poids : 380g

M6 AC  (HEM-7322-E)

REF : OMR238

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nouveau tensiomètre au bras