- Bladder Scanner portable en temps réel

- Affichage 9.7 pouces tactile (pour la version avec tablette)

- Mémoire de 64 GB (pour la version avec tablette)

- Fonctionne sur batterie rechargeable : autonomie de 5 heures (pour la version avec tablette)

- Possibilité de régler différente profondeur de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pur adulte et 23 cm pour adulte fort

- Capacité de mesure : 0-1000 ml

- Imprimante intégrée

- Sonde 3D de 2.6 Mhz

- Profondeur du scan : 230 mm

- Angle du scan : 180 ° +- 2°

- Angle du balayage : 120 ° + 2°

- Dimensions de la sonde : 140mmx45mmx66 mm

- Poids de la sonde : 0.38 Kg

- Garantie 24 Mois

- Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8

- Vidéo (anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=vUiPrbQ8_Vc

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nouveau Bladder Scanner Vita-bladscan