

* Bladder Scanner portable en temps réel
* Affichage 9.7 pouces tactile (pour la version avec tablette)
* Mémoire de 64 GB (pour la version avec tablette)
* Fonctionne sur batterie rechargeable : autonomie de 5 heures (pour la version avec tablette)
* Possibilité de régler différente profondeur de scan : 10 cm pour enfant, 16 cm pur adulte et 23 cm pour adulte fort
* Capacité de mesure : 0-1000 ml
* Imprimante intégrée
* Sonde 3D de 2.6 Mhz
* Profondeur du scan : 230 mm
* Angle du scan : 180 ° +- 2°
* Angle du balayage : 120 ° + 2°
* Dimensions de la sonde : 140mmx45mmx66 mm
* Poids de la sonde : 0.38 Kg
* Garantie 24 Mois
* Fourni avec logiciel pour Windows XP, Vista, 7 ou 8
* Vidéo (anglais) : <https://www.youtube.com/watch?v=vUiPrbQ8_Vc>

[**FRAFITO**](mailto:FRAFITO) **–** 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : [infos@frafito.net](mailto:infos@frafito.net) / www.frafito.net

**Nouveau Bladder Scanner Vita-bladscan**