FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Spiromètre électronique

ALPHA

Ref : RES005

- Spiromètre simple d’utilisation

- Emplacement pour carte mémoire amovible

- Résultats clairs et faciles à analyser

- Imprimante rapide et silencieuse

- Impression de 140 tests par rouleau

- Fonctionne également sur batterie pour examens en déplacement

- Enregistre plusieurs pré-tests pour post-tests ultérieurs

- Paramètres mesurés : VC, FVC, FEV1, FEV1 Ratio, PEF, FEF25-75% et plus

- Dimensions appareil : 300mm x 250mm x 75mm – Poids : 2kg net

- Livré avec : 1 étui de transport élégant