FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Nouveau Spiromètre Electronique

COPD-6 / COPD-6 USB

REF : RES001 / RES003

- Pour la détection précoce des obstructions bronchiques – BPCO

- Identification pré-symptomatiques des risques d’obstructions permettant un traitement précoce

- Simple d’utilisation avec grand écran d’affichage

- Calcul le FEV1(VEMS) le FEV6 (VEM6)  vitesse d’expiration à la 1ère et 6e seconde

- Affiche le rapport (ratio)  VEMS/FEV6

- Appareil à usage personnel et professionnel

- Facile à nettoyer

- Référence : RES001

- Dimensions appareil : 113 x 63x 48 mm – Poids : 55g

- Livré avec : 3 embouts anti reflux, une pochette de transport, un guide d’utilisation et 2 piles AAA

- LPP : 1172772  -  CODE EAN : 5099169404502  -  CODE ACL : 6016188

- Existe aussi en version USB pour créer un rapport PDF sur Windows

  - Réf RES003