- Simple d’utilisation

- Fourni avec le logiciel Vitalograph Reports

- Rapports PDF configurables pour archivage ou impression

- Ecran tactile couleur

- Affichage de qualité des tests en temps réel

- Vues de graphique extensibles pour une visualisation complète

- Menu simple piloté par icônes pour faciliter l'utilisation

- Plus de 40 paramètres de test disponibles

- Tête d'écoulement amovible pour un nettoyage facile

- Très précis et fiable dans la mesure des débits très faibles ou très élevés

- Robuste et durable

- Précis, linéaire et stable

- Dimensions appareil : 83mm x 91mm x 32mm – Poids : 25g

FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Spiromètre portable

MICRO 2

Ref : RES007