FRAFITO – 23 Avenue Auguste Verola – Hibiscus Park E – 06200 Nice – France -

Tel : 04 93 72 53 54 - Fax : 04 93 21 03 83 - Email : infos@frafito.net / www.frafito.net

Spiromètre électronique

PNEUMOTRAC

Ref : RES004

- Spiromètre électronique numérique simple d’utilisation

- 6 minutes de test, évaluation BronchoPneumopathie Chronique Obstructive (BPCO)

- Logiciel en français complet et ergonomique

- Compatible avec Windows 7 et 8

- Gestion de base de données SQL sécurisée

- Peut être connecté en réseau

- Fonctionne sur USB

- Stockage automatique des données

- Compatible avec les embouts anti-reflux FER026

- Plus de 50 paramètres disponibles

- Paramètres mesurés : VC, IVC, IC, VT (TV), TLC, RV, IRV, ERV, FRC, FVC, FIVC, FEV₁, FEV₃, FEV₆, FVC, FEV₁/VC, FEV₁/FVC, FEV₃/VC, FEV₃/FVC, FEV₁/FEV₆, FEF₇₅, FEF₅₀, FEF₂₅, FEF₂₅-₇₅, FEF₂₅-₇₅/FVC, FIV₁, PIF, FIV₁/FIVC, FIF₂₅, FIF₅₀, FIF₇₅, FEF₅₀/FIF₅₀, FET, MVVind, FEV₁ Ratio, FEV₀.₅, PEF L/ min, PEF L/s, FEF₀.₂-₁.₂, FEF₇₅-₈₅%, FEF₂₅%, FEF₅₀%, FEF₇₅%, FMFT, FIF₂₅%, FIF₅₀%, FIF₇₅%, PIF, FEV₀.₇₅, et âge des poumons

- Dimensions appareil : 103mm x 185mm – Poids : 45g

- Dimension emballage : 170mm x 163mm x 45mm – 65g

- Livré avec :